| # | Arbeitsbeschreibung | Bild |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lösen des Platzhalters | Abbildung 1 Originalbildnummer: DSC_0550 |
| 2. | Herausnehmen des Platzhalters | Abbildung 2 Originalbildnummer: DSC_0557 |
| 3. | Freigelegter Einschub für Airfox. Zum Einbau der Steuerplatine | Abbildung 3 Originalbildnummer: DSC_0566 |
| 4. | Einstecken der vorkonfektionierten Kabel in die Steuerplatine | Abbildung 4 Originalbildnummer: DSC_0625 |
| 5. | Einsetzen der Airfoxkassette | Abbildung 5 Originalbildnummer: DSC_0579 |
| 6. | Kassette eingesetzt in Compactsystem | Abbildung 6 Originalbildnummer: DSC_0583 |
| 7. | Im Compactsystem vorinstallierte Unterputzdose mit Verkabelung | Abbildung 7 Originalbildnummer: DSC_0590 |
| 8. | Entfernen der Schutzkappe Unterputzdose | Abbildung 8 Originalbildnummer: DSC_0591 |
| 9. | anbringen des Grundrahmens vom Bedienelement | Abbildung 9 Originalbildnummer: DSC_0598 |
| 10. | Anschließen der Bedienelementes nach Schaltplan. | Abbildung 10 Originalbildnummer: DSC_0602 |
| 11. | Eindrücken des Bedienelementes in den Grundrahmen | Abbildung 11 Originalbildnummer: DSC_0607 |
| 12. | Anbringen der Innenblende | Abbildung 12 Originalbildnummer: DSC_0584 |
| 13. | Innenblende fertig montiert | Abbildung 13 Originalbildnummer: DSC_0589 |
| 14. | montierte Innenblenden montiertes Bedienfeld | Abbildung 14 Originalbildnummer: DSC_0637 |
| Einbau Compact |  |  |
| # | Arbeitsbeschreibung | Bild |
|  | Pfad: P:\bilder_einbau_airfox_090714 |  |
|  | Das Element wird im Gebäude vormontiert. | Abbildung 15 Originalbildnummer: DSC_0094 |
|  | Das vormontierte Element wird in die Rohbauöffnung eingesetzt und ausgerichtet. | Abbildung 16 Originalbildnummer: DSC_0096 |
|  | Fertig eingesetztes Compactsystem im Mauerwerk | Abbildung 17 Originalbildnummer: DSC_0014 |
|  | Fertig eingesetztes Compactsystem im Mauerwerk Öffnung für Lüftungsgitter (Außen im Laibungsbereich) | Abbildung 18 Originalbildnummer: DSC_0015 |